## RESTAURATION (hidden)
|  | RESTAURATION | Semi Instantanée
standard
Nbres de couverts / service | 200
durée de service en min | 120

## calcul restauration (hidden)
Nbres de couverts / service |  | BECS (en L) | Delta T
200 |  | 12 | 50
durée du service en min |  | 120
| Puissance semi-inst en Kw | 69.7674

## HOTEL (hidden)
HOTEL
| type de production |  |  | Instantanée
| type d'hotel |  |  | montagne
| nbre d'étoiles |  |  | 4
|  | Nbre de chambres |  | 300
Données
| Débit 10 min en L Delta T 50°C | 4087.8769
PBR PUISSANCE APPEL
Puissance calculée en kW
1430.7569
| Matériels Proposés |  |  |  | Calculs Puissance d'appel
| TransTherm | PAS DE MODELE |  |  | Puissance d'appel (en kW) |  | 500
| Ballon EnerVal | PAS DE MODELE |  |  | Débit primaire en m3/h |  | 6.0323
[5 empty] | Puissance d'appel (en kW) |  | 279.8977
N.B : Les préconisations sont données à titre indicatif pour une estimation d’avant-projet. Elles s'appuient sur différentes publications professionnelles, entres autres, les recommandations AICVF, ainsi que sur notre expérience dans le domaine.Elles n'excluent en rien un travail plus détaillé ou un contrôle par un BE spécialisé. Les résultats qui en découlent ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de Hoval.

## calcul hotel (hidden)
nbr de chambre | 300
BECS par chambre en L à Delta 50°C | 150
nbre étoile | 4
classe | montagne | coef | 1.309
facteur corectif 1 | 1.2
facteur corectif 2 | 1
Débit 10 min en L Delta T 50°C | 4087.8769 |  |  |  | Débit horaire en L Delta T 50°C | 4087.8769
Débit en L/min Delta T 50°C | 408.7877
Puissance inst en Kw | 1430.7569
[7 empty] | AFFICH vol tampon | vol tampon | Puissance Inst
[7 empty] | 300 L | 300 | 1368.3569
[7 empty] | 500 L | 500 | 1326.7569
[7 empty] | 800 L | 800 | 1264.3569
[7 empty] | 1000 L | 1000 | 1222.7569
Capacité ballon tampon primaire en L | 4087.8769 | 4000 | 87.8769 | 4100 |  |  | 1500 L | 1500 | 1118.7569
[7 empty] | 2000 L | 2000 | 1014.7569
Capacité ballon tampon secondaire en L | 4087.8769 | 4000 |  |  | 2000 |  |  | ratio calculé sur méthode Guillot 0,21 kW/L voir 0,208
INSTANTANEE
TransTherm | PAS DE MODELE | [6 empty] | vol tampon pour affichage | Puissance semi Inst pour affichage | CombiVal Affichage | Aqua L Affichage | CombiVal proposé | Aqua L proposé
EnerVal | PAS DE MODELE | [6 empty] | 300 | pas de solution | pas de solution | PAS DE MODELE | pas de solution | PAS DE MODELE
[8 empty] | 500 | pas de solution | pas de solution | PAS DE MODELE
SEMI INSTANTANEE | [7 empty] | 800 | pas de solution | pas de solution | PAS DE MODELE
[8 empty] | 1000 | pas de solution | pas de solution | PAS DE MODELE
TransTherm | PAS DE MODELE | [6 empty] | 1500 | pas de solution | pas de solution | PAS DE MODELE
CombiVal E | pas de solution | [6 empty] | 2000 | pas de solution | pas de solution | PAS DE MODELE
|  |  | Vol = 1,3x BECS Horraire en L |  |  | 5314.24
Vol tampon souhaité en L | 500
[10 empty] | vol tampon pour affichage | Aqua L Affichage
Puissance d'appel (en kW) | 279.8977 | [8 empty] | 300 | PAS DE MODELE
Débit primaire en m3/h | 6.0323 | [8 empty] | 500 | PAS DE MODELE
[10 empty] | 800 | PAS DE MODELE
[10 empty] | 1000 | PAS DE MODELE
[10 empty] | 1500 | PAS DE MODELE
[10 empty] | 2000 | PAS DE MODELE

## DOUCHES COLLECTIVES
DOUCHES COLLECTIVES |  |  | type de production |  | Instantanée
DOUCHES
Nbre |  | 35
Nbre passages / h |  | 1
type robineterie |  | Temporisé
Données
BECS totale 10 min en L à Delta T 50 °C | 1260
BECS horaire en L à Delta T 50 °C | 1260
Puissance calculée en kW | 441
Matériels Proposés |  |  |  | Calculs Puissance d'appel
TransTherm | F-GSWT (500) |  |  | saisie Volume Ballon Primaire en L |  | 1000
Ballon EnerVal | 1500 L |  |  | Puissance d'appel (en kW) |  | 389.2558
|  |  |  | Débit primaire en m3/h |  | 8.3891
N.B : Les préconisations sont données à titre indicatif pour une estimation d’avant-projet. Elles s'appuient sur différentes publications professionnelles, entres autres, les recommandations AICVF, ainsi que sur notre expérience dans le domaine.Elles n'excluent en rien un travail plus détaillé ou un contrôle par un BE spécialisé. Les résultats qui en découlent ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de Hoval.

## calcul douches collectives (hidden)
DOUCHES
Nbre | 35
Nbre passages / h | 1
BECS en L/ min | 4
Delta T | 50
Cs | 0.9
BECS L/min à Delta T 50 °C | 126
BECS totale 10 min en L à Delta T 50 °C | 1260
BECS horaire en L à Delta T 50 °C | 1260
Puissance Inst en Kw | 441
Puissance semi Inst en Kw | 73.2558
Capacité ballon tampon primaire en L | 1260 | 1200 | 60 | 1300
Capacité ballon tampon secondaire en L | 1050.6977 | 1000 | 50.6977 | 1100 | Capacité ballon tampon secondaire en L recalculé | 1100
INSTANTANEE
TransTherm | F-GSWT (500)
EnerVal | 1500 L
SEMI INSTANTANEE
TransTherm | aqua L (16)
CombiVal E | 1000 L
CALCUL PUISSANCE D'APPEL
Vol = 2x BECS Horraire en L | 2520 |  | Vol = 1,5x BECS Horraire en L |  | 1890
Vol tampon souhaité en L | 1000
Puissance | 51.7442
Puissance d'appel (en kW) | 389.2558
Débit primaire en m3/h | 8.3891
Note on A50: Soares Roméo: non utilisé

## CAMPING (hidden)
CAMPING | type de production | Semi Instantanée
| nbre d'étoiles | 2
Nbre emplacements | 200
N.B/ Blocs sanitaire temporisés
Données
BECS 10 min en L à Delta T 50°C | 61.1429
BECS horaire en L à Delta T 50°C | 2445.7143
Puissance calculée en kW | 142.1927
Matériels Proposés
TansTherm | aqua L (30) |  | 2000
Ballon CombiVal | 200 L

## calcul camping (hidden)
METHODE CALCUL A REVOIR
| DOUCHES | LAVABOS | Vaisselles | Linges
Nbre | 200 | 0 | 0 | 0
Nbre passages / h | 4 | 4 | 2 | 2
BECS en L | 30 | 9 | 15 | 40
Delta T | 30 | 30 | 50 | 40
Cs | 1 | 1 | 0.3 | 0.2
BECS 10 min en L | 6000 | 0 | 0 | 0
BECS 10 min en L à Delta T 50 °C | 3600 | 0 | 0 | 0
BECS horaire en L | 24000 | 0 | 0 | 0
BECS horaire en L à Delta T 50 °C | 14400 | 0 | 0 | 0
BECS totale 10 min en L à Delta T 50 °C | 3600
BECS totale L/min à Delta T 50 °C | 360
BECS horaire en L à Delta T 50 °C | 14400
Puissance Inst en Kw | 1260
Puissance semi Inst en Kw | 837.2093
Capacité ballon tampon primaire en L | 3600 | 3600 | 0 | 3600
Capacité ballon tampon secondaire en L | 1207.9734 | 1200 | 7.9734 | 1200 | Capacité ballon tampon secondaire en L recalculé | 1800
INSTANTANEE
TransTherm | PAS DE MODELE
EnerVal | PAS DE MODELE
SEMI INSTANTANEE
TransTherm | PAS DE MODELE
CombiVal E | PAS DE MODELE
CALCUL PUISSANCE D'APPEL
Vol = 2x BECS Horraire en L | 28800 |  | Vol = 1,5x BECS Horraire en L |  | 21600
Vol tampon souhaité en L | 2000
Puissance d'appel (en kW) | 1139.5349
Débit primaire en m3/h | 24.5589

## calculs camping2 (hidden)
| Nbre emplacements |  | 200
nbre d'étoiles |  |  | 2
| Puissance inst en Kw |  | 214
Valeur retenue
| Puissance inst en Kw |  | 214
| Delta T voulu |  | 50
61.1429
BECS L/min à Delta T 50°C
611.4286
BECS 10 min en L à Delta T 50°C
| BECS horaire en L à Delta T 50°C |  | 2445.7143
| Puissance semi-inst en Kw |  | 142.1927
| Capacité ballon tampon primaire en L | 611.4286 | 600 | 11.4286 | 600
| Capacité ballon tampon secondaire en L | 205.1637 | 200 | 5.1637 | 200 | Capacité ballon tampon secondaire en L recalculé | 200
INSTANTANEE
| TransTherm | F-GSWT (300)
| EnerVal | 800 L
SEMI INSTANTANEE
| TransTherm | aqua L (30)
| CombiVal E | 200 L
CALCUL PUISSANCE D'APPEL
| Vol = 2x BECS Horaire en L | 4891.4286 |  | Vol = 1,5x BECS Horraire en L |  | 0
| Vol tampon souhaité en L | 2000
| Puissance d'appel (en kW) | 168.1063
| Débit primaire en m3/h | 3.623
Note on E49: Soares Roméo: no pris en compte

## MAISON DE RETRAITE
MAISON DE RETRAITE
type de production |  |  | Instantanée
| Nbre de chambres |  | 15
Données
| Débit 10 min en l Delta T 50 | 406.2989
Puissance calculée en kW
121.1583
| Matériels Proposés |  |  | Calculs Puissance d'appel
| TransTherm | F-GSWT (200) |  | saisie Volume Ballon Primaire en L | 0
| Ballon EnerVal | 300 L |  | Puissance d'appel (en kW) | 117.611
|  |  |  | Débit primaire en m3/h | 2.5347
N.B : Les préconisations sont données à titre indicatif pour une estimation d’avant-projet. Elles s'appuient sur différentes publications professionnelles, entres autres, les recommandations AICVF, ainsi que sur notre expérience dans le domaine.Elles n'excluent en rien un travail plus détaillé ou un contrôle par un BE spécialisé. Les résultats qui en découlent ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de Hoval.

## calcul maison de retraite (hidden)
| méthode sakkarah | [5 empty] | méthode base Guillot
nbr de chambre | 15 | [5 empty] | Modèle sur la base des F2 méthode Hoval -20 %
[12 empty] | Delt T en ° |  | 50
Débit 10 min en L Delta T 45°C | 448.8739 | [5 empty] | Nbre de logement | DESIGNATION | Coef correctif | N par logement
Débit 10 min en l Delta T 50 | 403.9865
Débit en L/min Delta T 50°C | 40.3986 | [5 empty] | 15 | 2 pièces avec douches | 0.6 | 9
Débit horaire en L Delta T 50°C | 605.9797
Puissance inst en Kw | 141.3953
Puissance semi-inst en Kw | 35.2314 | [5 empty] | n total (méthode hoval) | 34.5
[7 empty] | N total (méthode hoval) | 20.7
Capacité ballon tampon primaire en L | 403.9865 | 400 | 3.9865 | 400 |  |  | BECS 10 min à 60°C en L ADEME | 398.3323 | 406.2989
[7 empty] | BECS Horaire à 60°C ADEME | 780.1494 | 795.7524
Capacité ballon tampon secondaire en L | 303.3254 | 300 | 3.3254 | 300 | Capacité ballon tampon secondaire en L recalculé | 300 | BECS L/min à 60°C | 40.6299
INSTANTANEE | [6 empty] | Puissance inst en Kw | 142.2046 |  |  |  | vol | 200
[7 empty] | correction Puissance inst en Kw | 121.1583
TransTherm | F-GSWT (200)
EnerVal | 300 L
[7 empty] | Puissance semi inst en Kw | 121.1583 |  |  | 142.2046 |  | 51.1583
[7 empty] | correction Puissance semi inst en Kw | 124.7931 |  |  | 170.6456
SEMI INSTANTANEE
TransTherm | aqua L (10)
CombiVal E | 300 L | [5 empty] | vol tampon | Puissance Inst |  |  | vol tampon pour affichage | Puissance semi Inst pour affichage |  | CombiVal Affichage | Aqua L Affichage | CombiVal proposé | Aqua L proposé
[7 empty] | 300 | 61.1583 |  |  | 300 | 61.1583 |  | 300 L | aqua L (16) | 500 L | aqua L (10)
[7 empty] | 500 | 21.1583 |  |  | 500 | 21.1583 |  | 500 L | aqua L (10)
[7 empty] | 800 | -38.8417 |  |  | pas de solution | pas de solution |  | pas de solution | PAS DE MODELE
CALCUL PUISSANCE D'APPEL | [6 empty] | 1000 | -78.8417 |  |  | pas de solution | pas de solution |  | pas de solution | PAS DE MODELE
[7 empty] | 1500 | -178.8417 |  |  | pas de solution | pas de solution |  | pas de solution | PAS DE MODELE
Vol = 2x BECS Horaire en L | 1211.9594 |  | Vol = 1,5x BECS Horraire en L |  | 908.9696 |  | 2000 | -278.8417 |  |  | pas de solution | pas de solution |  | pas de solution | PAS DE MODELE
Vol tampon souhaité en L | 0 | [5 empty] | ratio calculé sur méthode Guillot 0,21 kW/L voir 0,2
Puissance d'appel (en kW) | 52.8471
Débit primaire en m3/h | 1.1389 | [5 empty] | CALCUL PUISSANCE D'APPEL
[16 empty] | vol tampon pour affichage | Aqua L Affichage
[7 empty] | Vol = 2x BECS Horaire en L | 1591.5048 |  | Vol = 1,3x BECS Horraire en L |  |  | 1034.4781 |  |  | 300 | aqua L (16)
[7 empty] | Vol tampon souhaité en L | 0 | [7 empty] | 500 | aqua L (10)
[16 empty] | pas de solution | PAS DE MODELE
[16 empty] | pas de solution | PAS DE MODELE
[7 empty] | p | 61.0143 | [7 empty] | pas de solution | PAS DE MODELE
[7 empty] | Débit primaire en m3/h | 2.5347 | [7 empty] | pas de solution | PAS DE MODELE
[7 empty] | puissance d'appel | 117.611
INSTANTANEE
[7 empty] | TransTherm | F-GSWT (200)
[7 empty] | EnerVal | 300 L
[7 empty] | Capacité ballon tampon primaire en L | 406.2989 | 400 | 6.2989 | 400 | 500 |  | Capacité ballon tampon secondaire en L | 406.2989 | 400 |  | 500
SEMI INSTANTANEE
[7 empty] | TransTherm | aqua L (16)
[7 empty] | CombiVal E | 300 L
Note on F44: Soares Roméo: no pris en compte

## bases (hidden)
table choix ballon primaire |  | table choix ballon secondaire |  | table de choix type production |  |  |  | choix robineterie
0 | 100 L | 0 | 100 L
100 | 200 L | 100 | 200 L | Choisir la production | Instantanée | Semi Instantanée |  | choisir type robinet | Temporisé | standard
200 | 200 L | 200 | 200 L
300 | 300 L | 300 | 300 L
400 | 300 L | 400 | 500 L
500 | 500 L | 500 | 500 L
600 | 500 L | 600 | 800 L
700 | 800 L | 700 | 800 L | table de choix restauration
800 | 800 L | 800 | 800 L
900 | 1000 L | 900 | 1000 L | standard | Luxe | rapide | collective
1000 | 1000 L | 1000 | 1000 L
1100 | 1000 L | 1100 | 1000 L
1200 | 1500 L | 1200 | 1500 L
1300 | 1500 L | 1300 | 1500 L | table de choix type hotel |  |  |  | table de choix nbre étoile
1400 | 1500 L | 1400 | 1500 L
1500 | 1500 L | 1500 | 1500 L | tourisme | affaire | montagne |  | 1 | 2 | 3 | 4
1600 | 1500 L | 1600 | 1500 L |  |  |  |  | 70 | 100 | 120 | 150
1700 | 1500 L | 1700 | 1500 L
1800 | 1500 L | 1800 | 2000 L
1900 | 2000 L | 1900 | 2000 L
2000 | 2000 L | 2000 | 2000 L | table de choix nbre etoiles hotel |  |  | table de choix classes hotel
2100 | 2000 L
2200 | 2000 L |  |  | 1 | 1 |  | tourisme | affaire | montagne
2300 | 2000 L | pour maison de retraite table choix ballon secondaire |  | 2 | 1.18 |  | 1 | 1.172 | 1.309
2400 | 2500 L | 0 | 100 | 3 | 1.29
2500 | 2500 L | 100 | 200 | 4 | 1.44
2600 | 2500 L | 200 | 200
2700 | 2500 L | 300 | 300
2800 | 2500 L | 400 | 500
2900 | 2*1500 L | 500 | 500
3000 | 2*1500 L | 600 | 800
3100 | 2*1500 L | 700 | 800
3200 | 2*1500 L | 800 | 800
3300 | 2*1500 L | 900 | 1000
3400 | 2*2000 L | 1000 | 1000
3500 | 2*2000 L | 1100 | 1000
3600 | 2*2000 L | 1200 | 1500
3700 | 2*2000 L | 1300 | 1500
3800 | 2*2000 L | 1400 | 1500
3900 | 2*2000 L | 1500 | 1500
4000 | 2*2000 L | 1600 | 1500
4100 | 2*2000 L | 1700 | 1500
4200 | 2*2000 L | 1800 | 2000
4300 | 2*2000 L | 1900 | 2000
4400 | 2*2000 L | 2000 | 2000
4500 | 3*2000 L
4600 | 3*2000 L
4700 | 3*2000 L
4800 | 3*2000 L
4900 | 3*2000 L
5000 | 3*2000 L
5100 | 3*2000 L
5200 | 3*2000 L
5300 | 3*2000 L
5400 | 3*2000 L
5500 | 3*2000 L
5600 | 3*2000 L
5700 | 3*2000 L
5800 | 3*2000 L
5900 | 3*2000 L
6000 | 3*2000 L

## LOGEMENTS COLLECTIFS
| type résidence / méthode |  | AICVF | Type de production |  | Instantanée | Delta T en ° | 50
| choix de profil |  | Hoval | Données sur la bases Ademe, auxquelles nous avons ajouté un coefficient multiplicateur.
| Nbre de logement | DESIGNATION
|  | studio avec lavabos |  | Données
| 15 | 2 pièces avec douches |  | Nbr Logt normaux simultanés | 9.2458
| 12 | 3 pièces avec baignoires |  | BECS 10 min à ΔT 50°C en L | 575.7896
| 3 | 4 pièces avec baignoires |  | BECS Horaire à ΔT 50°C en L | 1621.647
|  | 5 pièces avec baignoires + douches |  | Puissance calculée en kW | 201.5263
6 pièces avec 2 baignoires
30
| Materiels Proposés |  |  | Calculs Puissance d'appel
| TransTherm | F-GSWT (300) |  | saisie Volume Ballon Primaire en L | 500
| Ballon EnerVal | 500 L |  | Puissance d'appel en kW | 130.1677
|  |  |  | Debit primaire en m3/h | 2.8053
N.B : Les préconisations sont données à titre indicatif pour une estimation d’avant-projet. Elles s'appuient sur différentes publications professionnelles, entres autres, les recommandations AICVF, ainsi que sur notre expérience dans le domaine.Elles n'excluent en rien un travail plus détaillé ou un contrôle par un BE spécialisé. Les résultats qui en découlent ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de Hoval.

## RESULTATS (hidden)
donnée de base
| BECS (*pour 1 appart standard) à 60 °C) en L EF à 10 °C | 50
| BECS HORAIRE (*pour 1 appart standard) à 60 °C) en L EF à 10 °C | 120
| Delt T en ° | 50
ADEME
Nbr Logt normaux simultanés | 9.2458
BECS 10 min à ΔT 50°C en L | 462.2915 |  |  |  | BECS 10 min à ΔT 50°C en L | 575.7896
BECS Horaire à ΔT 50°C en L | 1109.4996 |  |  |  | BECS Horaire à ΔT 50°C en L | 1621.647
BECS L/min à ΔT 50°C | 46.2291 |  |  |  | BECS L/min à ΔT 50°C | 57.579
Puissance inst en Kw ΔT 50°C | 161.802 |  | Puissance semi inst en Kw ΔT 50°C | 64.5058 | Puissance inst en Kw ΔT 50°C | 201.5263 | Puissance semi inst en Kw ΔT 50°C | 94.2818
TRANSTHERM | F-GSWT (200) |  | TRANSTHERM | aqua L (16) | TRANSTHERM | F-GSWT (300) | TRANSTHERM | aqua L (20)
Enerval | 500 L |  | Combival E | 200 L | Enerval | 500 L | Combival E | 300 L
Calcul Puissance d'appel |  |  |  |  | Calcul Puissance d'appel
Volume tampon souhaité en L | 500 |  |  |  | Volume tampon souhaité en L | 500
Puissance d'appel en kW | 99.9418 |  |  |  | Puissance d'appel en kW | 130.1677
Debit primaire en m3/h | 2.1539 |  |  |  | Debit primaire en m3/h | 2.8053

## calcul (hidden)
Nbre de logement | DESIGNATION | Coef correctif | N par logement |  |  | donnée de base |  |  |  |  | Calcul Puissance d'appel STANDARD
[6 empty] | BECS (*pour 1 appart standard) à 60 °C) en L |  | 50 | [10 empty] | table choix coef correctif |  |  |  | table de choix type production
[6 empty] | BECS HORAIRE (*pour 1 appart standard) à 60 °C) en L |  | 120 | [6 empty] | table choix ballon primaire |  | table choix ballon secondaire |  |  | AICVF | Parc social | Parc Privée | Choisir la production | Instantanée | Semi Instantanée
0 | studio avec lavabos | 0.4 | 0 |  |  | Delt T en ° |  | 50 |  |  | Delta T voulu | 50 |  |  | 100 | 200 L | 100 | 200 L | DESIGNATION | Coef correctif | Coef correctif | Coef correctif
15 | 2 pièces avec douches | 0.6 | 9 | [11 empty] | 200 | 200 L | 200 | 200 L
12 | 3 pièces avec baignoires | 1 | 12 | [7 empty] | BECS 10 min en L | 462.2915 |  |  | 300 | 300 L | 300 | 300 L
3 | 4 pièces avec baignoires | 1.2 | 3.6 | [7 empty] | BECS L/min au Delta T voulue en L | 46.2291 |  |  | 400 | 500 L | 400 | 500 L | studio avec lavabos | 0.4 | 0.6 | 0.6 | table choix de méthode
0 | 5 pièces avec baign+ douches | 1.3 | 0 | [7 empty] | BECS horaire au Delta T voulue en L | 1109.4996 |  |  | 500 | 500 L | 500 | 500 L | 2 pièces avec douches | 0.6 | 0.7 | 0.7 | Standard | Hoval
0 | 6 pièces avec 2 baignoires | 1.5 | 0 |  |  |  | n total (méthode hoval) | 69 | [6 empty] | 600 | 500 L | 600 | 500 L | 3 pièces avec baignoires | 1 | 1 | 0.9
30 | [6 empty] | N total (méthode hoval) | 56.58 |  |  | Volume = 2x BECS Horaire en L au delta t | 2218.9992 |  |  | 700 | 800 L | 700 | 800 L | 4 pièces avec baignoires | 1.2 | 1.4 | 1.1 | table choix de méthode
[15 empty] | 800 | 800 L | 800 | 800 L | 5 pièces avec baign+ douches | 1.3 | 1.8 | 1.3 | Hoval
N total | 24.6 |  |  | Nbr Logt normaux simultanés | 9.2458 | [5 empty] | Volume tampon souhaiter en L | 500 | Puissance d'appel en kW | 99.9418 | 900 | 1000 L | 900 | 1000 L | 6 pièces avec 2 baignoires | 1.5 | 1.9 | 1.4
s | 0.37585 | [13 empty] | 1000 | 1000 L | 1000 | 1000 L
[15 empty] | 1100 | 1000 L | 1100 | 1000 L
BECS 10 min à 60°C en L | 462.2915 |  |  | BECS 10 min à 60°C en L ADEME | 564.4996 | 575.7896 |  | Puissance inst en Kw | 201.5263 | [5 empty] | 1200 | 1500 L | 1200 | 1500 L
BECS Horaire à 60°C | 1109.4996 |  |  | BECS Horaire à 60°C ADEME | 1589.85 | 1621.647 |  | Puissance semi-inst en Kw | 94.2818 | [5 empty] | 1300 | 1500 L | 1300 | 1500 L
BECS L/min à 60°C | 46.2291 |  |  | BECS L/min à 60°C | 57.579 | [5 empty] | Debit primaire en m3/h | 2.1539 |  |  | 1400 | 1500 L | 1400 | 1500 L
|  |  |  | Capacité ballon tampon en L primaire | 575.7896 | 500 |  | Capacité ballon tampon en L secondaire | 306.413 | 300
|  |  |  | Delta T voulu | 50 | [9 empty] | 1500 | 1500 L | 1500 | 1500 L
Puissance inst en Kw | 161.802 |  |  | Vol Tampon 1aire en L | 462.2915 | Puissance inst en Kw | 161.802 | [7 empty] | 1600 | 1500 L | 1600 | 1500 L
[15 empty] | 1700 | 1500 L | 1700 | 1500 L
Puissance semi-inst en Kw | 64.5058 | [13 empty] | 1800 | 1500 L | 1800 | 2000 L
[15 empty] | 1900 | 2000 L | 1900 | 2000 L
[15 empty] | 2000 | 2000 L | 2000 | 2000 L
Capacité ballon tampon en L primaire | 462.2915 | 400 |  | Capacité ballon tampon en L secondaire | 277.9892 | 200 | [8 empty] | 2100 | 2000 L
[15 empty] | 2200 | 2000 L
[15 empty] | 2300 | 2000 L
[15 empty] | 2400 | 2500 L
[15 empty] | 2500 | 2500 L
[11 empty] | Calcul Puissance d'appel ADEME |  |  |  | 2600 | 2500 L
INSTANTANEE STANDARD | [6 empty] | INSTANTANEE ADEME | [7 empty] | 2700 | 2500 L
[15 empty] | 2800 | 2500 L
Transtherm | F-GSWT (200) | [5 empty] | Transtherm | F-GSWT (300) |  |  | Delta T voulu | 50 |  |  | 2900 | 2*1500 L
Enerval | 500 L | [5 empty] | Enerval | 500 L | [6 empty] | 3000 | 2*1500 L
[11 empty] | BECS 10 min en L | 575.7896 |  |  | 3100 | 2*1500 L
[11 empty] | BECS L/min au Delta T voulue en L | 57.579 |  |  | 3200 | 2*1500 L
[11 empty] | BECS horaire au Delta T voulue en L | 1621.647 |  |  | 3300 | 2*1500 L
[15 empty] | 3400 | 2*2000 L
[11 empty] | Volume = 3x BECS 10 min | 1727.3687 |  |  | 3500 | 2*2000 L
[15 empty] | 3600 | 2*2000 L
[11 empty] | Volume tampon souhaiter en L | 500 | P | 71.3586 | 3700 | 2*2000 L
SEMI -INSTANTANEE | [6 empty] | SEMI -INSTANTANEE ADEME | [5 empty] | PUISSANCE APPEL | 130.1677 | 3800 | 2*2000 L
[15 empty] | 3900 | 2*2000 L
[15 empty] | 4000 | 2*2000 L
[15 empty] | 4100 | 2*2000 L
[11 empty] | Debit primaire en m3/h | 2.8053 |  |  | 4200 | 2*2000 L
Transtherm | aqua L (16) | [5 empty] | Transtherm | aqua L (20) | [6 empty] | 4300 | 2*2000 L
Combival E | 200 L | [5 empty] | Combival E | 300 L | [6 empty] | 4400 | 2*2000 L
[15 empty] | 4500 | 3*2000 L
[15 empty] | 4600 | 3*2000 L
[15 empty] | 4700 | 3*2000 L
[15 empty] | 4800 | 3*2000 L
[15 empty] | 4900 | 3*2000 L
[15 empty] | 5000 | 3*2000 L
[15 empty] | 5100 | 3*2000 L
[15 empty] | 5200 | 3*2000 L
[15 empty] | 5300 | 3*2000 L
[15 empty] | 5400 | 3*2000 L
[15 empty] | 5500 | 3*2000 L
[15 empty] | 5600 | 3*2000 L
[15 empty] | 5700 | 3*2000 L
[15 empty] | 5800 | 3*2000 L
[15 empty] | 5900 | 3*2000 L
[15 empty] | 6000 | 3*2000 L
Note on S15: Soares Roméo: revoir le calcul
Note on S46: Soares Roméo: revoir le calcul